**O f e r t a**

**Zamawiający:**

Gmina Grodzisko Dolne

37-306 Grodzisko Dolne

**Oferent:**

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , numer sprawy: RI.271.2.15.2022 z dnia 15-11-2022 r. na:

**Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką mobilną z homologacją.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 1. | **Agregat prądotwórczy**  Moc maksymalna – min. 33 kVA / 26,4 kW  Moc znamionowa – min. 30 kVA / 24 kW  Napięcie znamionowe – 400V  Częstotliwość – 50Hz  Silnik:  Ilość i układ cylindrów – 4 rzędowy  Pojemność skokowa - min. 2 L  Instalacja 12V/24V  Obroty silnika 1200-1700 obr/min  Prądnica:  Napięcie znamionowe – 400 V  Stopień ochrony – min. IP 23  Moc znamionowa – min. 30 kVA  Pojemność zbiornika paliwa min. 85 L  Gwarancja min. 36 m-cy |  |  |  |
| 2. | Przyczepa mobilna do przewozu powyższego agregatu wraz z homologacją |  |  |  |
| 3. | RAZEM |  |  |  |

oferuję wykonanie zakupu i dostawy , zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę:

Cena brutto ........................... zł.

(słownie: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................)

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem zadania i uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do wykonania zamówienia.

..........................................................................

(data, pieczątka i podpis Oferenta)